## Лист1
№ | Наименование | Ед.измер. | Кол-во
1 | Автоматический выключатель 100A 3Р | шт. | 7
2 | Автоматический выключатель 10A 1P | шт. | 70
3 | Автоматический выключатель 10A 2Р | шт. | 8
4 | Автоматический выключатель 10A 3Р | шт. | 4
5 | Автоматический выключатель 16A 1P | шт. | 80
6 | Автоматический выключатель 16A 3Р | шт. | 32
7 | Автоматический выключатель 16А 2Р | шт. | 22
8 | Автоматический выключатель 25A 1Р | шт. | 4
9 | Автоматический выключатель 25A 2Р | шт. | 10
10 | Автоматический выключатель 25A 3Р | шт. | 20
11 | Автоматический выключатель 32A 2Р | шт. | 9
12 | Автоматический выключатель 32A 3Р | шт. | 30
13 | Автоматический выключатель 63A 3Р | шт. | 12
14 | Автоматический выключатель 6А 1Р | шт. | 16
15 | Автоматический выключатель 6А 2Р | шт. | 4
16 | Автоматический выключатель 6А 3Р | шт. | 40
17 | Выключатель автоматический DZ47-60 3P 16A 4.5kA | шт. | 10
18 | Выключатель автоматический NM1-400S/3Р 315A 35кА | шт. | 3
19 | Выключатель автоматический NM1-400S/3Р 400A 35кА | шт. | 3
20 | Вспомогательный контакт XF9-184994 | шт. | 11
21 | Дифференциальный автоматический выключатель 16А | шт. | 40
22 | Дифференциальный автоматический выключатель 25А | шт. | 4
23 | Дифференциальный автоматический выключатель 32А | шт. | 2
24 | Дифференциальный автоматический выключатель 40А | шт. | 1
25 | Выключатель без фиксации 10А | шт. | 10
26 | Выключатель двухклавишный открытой установки 10А, IP54 | шт. | 10
27 | Выключатель двухклавишный скрытой установки 10А | шт. | 10
28 | Выключатель одноклавишный открытой установки 10А, IP54 | шт. | 30
29 | Выключатель одноклавишный скрытой установки 10А | шт. | 30
30 | Выключатель трехклавишный 10А скрытой установки | шт. | 2
31 | Выключатель трехклавишный проходной 10А скрытой установки | шт. | 2
32 | Выключатель путевой ВП15Е21А-231-54У2.8 рычаг с роликом, прямого дествия. | шт. | 30
33 | Выключатель путевой КУ-701-У1 | шт. | 10
34 | Вилка электрическая с заземлением 16А | шт. | 50
35 | Розетка 2-х местная с крышкой IP44 |  | 5
36 | Контактор 100А | шт. | 4
37 | Контактор 160А | шт. | 1
38 | Контактор 16А | шт. | 26
39 | Контактор 250А | шт. | 1
40 | Контактор 25А | шт. | 12
41 | Контактор 400А | шт. | 1
42 | Контактор 63А | шт. | 4
43 | Контактор 32А | шт. | 10
44 | Реле тепловое 0,63...1А 1НО 1НЗ TEL.LRD05 | шт. | 2
45 | Реле тепловое NR2-25 1,6-2,5A 268101 | шт. | 2
46 | Реле тепловое NR2-25 1.6-2.5A 268105 | шт. | 2
47 | Реле тепловое NR2-25 1-1.6A 268103 | шт. | 2
48 | Реле тепловое NR2-25 12-18A 268111 | шт. | 4
49 | Реле тепловое NR2-25 17-25A 268112 | шт. | 4
50 | Реле тепловое NR2-25 2.5-4A 268106 | шт. | 2
51 | Реле тепловое NR2-25 23-32A 268115 | шт. | 4
52 | Реле тепловое NR2-25 4-6A 268107 | шт. | 2
53 | Реле тепловое NR2-25 5,5-8A 268108 | шт. | 2
54 | Реле тепловое NR2-25 9-13A 268110 | шт. | 2
55 | Реле тепловое NR2-93 30-40A 268117 | шт. | 2
56 | Реле тепловое РТИ1310 4-6A DRT10-0004-000 | шт. | 2
57 | Реле тепловое 0.25-80А | шт. | 5