## Обор и химикаты
Техническое описание ТМЦ по заявке ЦЗЛ на 3 квартал
№ | Наименование детали (Англ.) | Наименование детали (Рус.) | Единица измерения | Кол-во | Номер детали (или артикул) производителя | Спецификация, марка и/или модель | Полная техническая характеристика | Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный) | Из какого материала изготовлен | Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.) | Краткое описание и цель использования | Фото бирки (шильдика) | Фото (общий вид)
1 | Glass laboratory glass H-1-600 ml | Стакан лабораторный стекляный Н-1-600 мл | шт | 6 |  | Н-1-600 ТС | Стакан лабораторный Н-1-600 - это лабораторный низкий стакан с делениями и носиком, тип Н, исполнение 1 вместимостью 600 мл .Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена ориентировочная шкала. Изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС по ГОСТ 21400-75. |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Лабораторный низкий стакан с делениями и носиком, тип Н, исполнение 1 вместимостью 600 мл применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.
2 | Bend I<75 | Изгиб И<750 КМ-14/23-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 | шт | 2 |  | Изгиб И<750 КМ-14/23-14/23 | Изгиб типа И<75 КМ с взаимозаменяемыми конусами керна 14/23 и муфты 14/23 из термически стойкого стекла группы ТС согласно ГОСТ 25336-82 |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Изгиб применяется для сборки химической установки для отгонки ЛВЖ при определении числа омыления СОЖ
3 | Alonge AI | Алонж АИ-14/23-50 ТС | шт | 2 |  | Алонж АИ-14/23-50 ТС | Алонж типа АИ, с взаимозпменяемым конусом 14/23 с длиной алонжа 50 мм, из термически стойкого стекла группы ТС согласно ГОСТ 25336-82 |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Алонд применяется для сборки химической установки для отгонки ЛВЖ при определении числа омяления СОЖ
4 | glass pencil | Карандаш по стеклу | шт | 5 |  | Переход П1-2-14/23-19/26 ХС | Карандаш по стеклу или мелки для стекла. Это удобный и прочный графический материал на основе воска. |  | пигмент и воск | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Применяется для маркировки химической посуды
5 | Transition P1 | Переход П1-2-14/23-19/26 ХС ГОСТ 23336-82 | шт | 6 |  | Переход П1-2-14/23-19/26 ХС | Переход типа П1 исполнения 2, с взаимозаменяемыми конусами керна 14/23 и муфты 19/26, из термически стойкого стекла группы ХС по ГОСТ 23336-82 |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Переход П1 применяется для сборки химической установки для отгонки ЛВЖ при определении числа омыления СОЖ
6 | Nozzle H1-29/32-14/23-14/23 | Насадка Н1-29/32-14/23-14/23 ТС ГОСТ 25336 | шт | 7 |  | Насадка Н1-29/32-14/23-14/23 ТС | Насадка типа Н1, с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 29/32, муфты насадки14/23 и керна отводной трубки 14/23, из термически стойкого стекла группы ХС по ГОСТ 23336-82 |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Насадка Н1 применяется для сборки химической установки для отгонки ЛВЖ при определении числа омяления СОЖ
7 | Dropper 2-50 | Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336-82 | шт | 4 |  | Капельница 2-50 | Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336-82 (Страшейна) применяется для дозирования индикаторов и других растворов в лабораторной практике. Капельница имеет шарообразную форму. Сверху расположен колпачок. Изготавливается из химически стойкого стекла группы ХС. |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336-82 (Страшейна) применяется для дозирования индикаторов и других растворов в лабораторной практике.
8 | Laboratory glass refrigerator ХШ-1-300-14/23-29/32 | Холодильник стекляный лабораторный ХШ-1-300-14/23-29/32 | шт | 2 |  | Холодильник стекляный лабораторный ХШ-1-300-14/23-29/32 | Холодильник стекляный лабораторный типа - шариковый ХШ исполнение 1, длиной кожуха 300 мм, взаомозаменяемым конусом керна 14/23 и 29/39, из термически стойкого стекла группы ХС по ГОСТ |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Применяется для сборки химической установки для отгонки ЛВЖ при определении числа омыления СОЖ
9 | Volumetric flask К-2-50-2 | Колба мерная 2-50-2 с пришл пробкой 10/19* | шт | 10 |  | К-2-50-2-10/19 ТС | Колба мерная исполнение 2 (с одной меткой и пришлифованной пробкой) вместимостью 50 мл, 2 класса точности. ГОСТ 1770-74 |  | Термически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Применяется для измерения и хранения определенного объёма жидкости.
10 | Beaker 50 | Мензурка 50 ГОСТ 1770-74 | шт | 6 |  | Мензурка 50 | Мензурка 50 имеет вместимость 50 мл, имеет четко выделяющиеся метки для обозначения объёма жидкости. Мензура имеет носик для удобства выливания жидкости. Изготавливается из химически стойкого стекла. |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Предназначена для отмеривания точного объема жидкости.
11 | Evaporating Cup 5 | Выпарительная чашка №5 ГОСТ 9147-80 | шт | 4 |  | Выпарительная чашка №5 | Выпарительная чашка №5 изготавливается из фарфора, имеет номинальную вместимость 250 мл, диаметр 123 мм, высоту 50 мм. Выпаривание производится при помощи водяной, песочной бани или газовой горелки через асбестовую прокладку. Внутренняя и наружная поверхности покрыты глазурью (кроме верхней кромки). Соответствует требованиям ГОСТ 9147-80. |  | Фарфор | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Фарфоровая выпарительная чаша № 5, ГОСТ 9147-80 предназначена для выпаривания до сухого остатка жидкостей, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность.
12 | Cylinder 1-50-1 (measured) with spout | Цилиндр 1-50-1 (мерный) с носиком | шт | 3 |  | Цилиндр 1-50-1 | Цилиндр мерный исполнения 1 (с носиком и стеклянным основанием), вместимостью 50 мл, 1-го класса точности |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости.
13 | Evaporating Cup #4 | Выпарительная чашка №4 фафоровая номинальная вместимость 150 мл ГОСТ 9147-80 | шт | 6 |  | Выпарительная чашка №5 | Выпарительная чашка №4 изготавливается из фарфора, имеет номинальную вместимость 150 мл, диаметр 107 мм, высоту 40 мм. Выпаривание производится при помощи водяной, песочной бани или газовой горелки через асбестовую прокладку. Внутренняя и наружная поверхности покрыты глазурью (кроме верхней кромки). Соответствует требованиям ГОСТ 9147-80. |  | Фарфор | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Фарфоровая выпарительная чаша № 5, ГОСТ 9147-80 предназначена для выпаривания до сухого остатка жидкостей, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность.
| Инженер ЛХА | _Шакирова И.Р.______ | _________
|  | Ф.И.О. | подпись