## Лист1
К заявку №______
№ | Наименование детали (Англ.) | Наименование детали (Рус.) | Единица измерения | Кол-во | Номер детали (или артикул) производителя | Спецификация, марка и/или модель | Полная техническая характеристика | Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный) | Из какого материала изготовлен | Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.) | Краткое описание и цель использования | Фото бирки (шильдика) | Фото (общий вид)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | Инвертор ACS880-104-0470A-3+E205+P904 R8i | шт | 1 | ACS880-104-0470A-3 | Инвертор ACS880-104-0470A-3+E205+P904 R8i | Где, +C132: в морском исполнении.I7 +C183: нагревательный элемент, монтируемый на основании модуля +C188: вентилятор охлаждения с непосредственным подключением к сети (DOL) +E205: встроенный фильтр du/dt. Входит в стандартную комплектацию модулей на 690 В, требуется при использовании параллельно подключенных модулей с любыми номинальными напряжениями +G304: источник вспомогательного напряжения 115 В~ +P942: версия для ретрофита (механически совместима с ACS800 R8i). | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
2 |  | Выпрямитель ACS880-104-0900A-3+E205+N8207+P904 R8i | шт | 1 | ACS880-104-0900A-3 | Выпрямитель ACS880-104-0900A-3+E205+N8207+P904 R8i | Где, +C132: в морском исполнении.I7 +C183: нагревательный элемент, монтируемый на основании модуля +C188: вентилятор охлаждения с непосредственным подключением к сети (DOL) +E205: встроенный фильтр du/dt. Входит в стандартную комплектацию модулей на 690 В, требуется при использовании параллельно подключенных модулей с любыми номинальными напряжениями +G304: источник вспомогательного напряжения 115 В~ +P942: версия для ретрофита (механически совместима с ACS800 R8i). | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
3 |  | Инвертор ACS880-104-0035A-3+N8010+P904 R3i | шт | 1 | ACS880-104-0035A-3 | Инвертор ACS880-104-0035A-3+N8010+P904 R3i | Инверторный модуль 35 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
4 |  | Выпрямитель ACS880-104-0640A-3+E205+N8207+P904 R8i | шт | 1 | ACS880-104-0640A-3 | Выпрямитель ACS880-104-0640A-3+E205+N8207+P904 R8i | Где, +C132: в морском исполнении.I7 +C183: нагревательный элемент, монтируемый на основании модуля +C188: вентилятор охлаждения с непосредственным подключением к сети (DOL) +E205: встроенный фильтр du/dt. Входит в стандартную комплектацию модулей на 690 В, требуется при использовании параллельно подключенных модулей с любыми номинальными напряжениями +G304: источник вспомогательного напряжения 115 В~ +P942: версия для ретрофита (механически совместима с ACS800 R8i). | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
5 |  | Инвертор ACS880-104-0210A-3+N8210+P904 R6i | шт | 1 | ACS880-104-0210A-3 | Инвертор ACS880-104-0210A-3+N8210+P904 R6i | Инверторный модуль 210 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
6 |  | Инвертор ACS880-104-0100A-3+N8010+P904 R4i | шт | 1 | ACS880-104-0100A-3 | Инвертор ACS880-104-0100A-3+N8010+P904 R4i | Инверторный модуль 100 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
7 |  | Инвертор ACS880-104-0170A-3+N8010+P904 R6i | шт | 1 | ACS880-104-0170A-3 | Инвертор ACS880-104-0170A-3+N8010+P904 R6i | Инверторный модуль 170 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
8 |  | Частотный преобразователь ACS880-01-061A-3+0J400+P904 R4 | шт | 1 | ACS880-01-061A-3 | Частотный преобразователь ACS880-01-061A-3+0J400+P904 R4 | Частотный преобразователь на 64 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
9 |  | Инвертор ACS880-104-0300A-3+P904 R7i | шт | 1 | ACS880-104-0300A-3 | Инвертор ACS880-104-0300A-3+P904 R7i | Инверторный модуль 300 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
10 |  | Устройства плавного пуска SIEMENS 3RW4055-6B44 | шт | 1 | 3RW4055-6BB44 | Устройства плавного пуска SIEMENS 3RW4055-6B44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S6, 134 A, 75 КВТ/400 V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-460 В АС, НОМИАНЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 230 В АС, ВИНТ. КОНТАКТЫ | SIEMENS -обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
11 |  | Инветор ACS880-104-0061A-3+N8010+P904 R4i | шт | 1 | ACS880-104-0061A-3 | Инветор ACS880-104-0061A-3+N8010+P904 R4i | Инверторный модуль 61 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
12 |  | Частотный преобразователь CHINT NVF2G | шт | 1 | CHINT NVF2G | Частотный преобразователь CHINT NVF2G | Мощность 37 кВт | CHINT Можно аналог |  | Глубынные насосы для полива и технологии | Для управления электродвигателями приводов вспом. агрегатов
13 |  | Частотный преобразователь ACS880-01-02A4-3+0J400+N8010 R1 | шт | 1 | ACS880-01-02A4-3 | Частотный преобразователь ACS880-01-02A4-3+0J400+N8010 R1 | Инверторный модуль 300 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
14 |  | Частотный преобразователь ACS880-01-087A-3+D150+J400+N8010 R5 | шт | 1 | ACS880-01-087A-3 | Частотный преобразователь ACS880-01-087A-3+D150+J400+N8010 R5 | Частотный преобразователь на 87 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
15 |  | Частотный преобразователь ACS880-01-12A6-3+0J400+N8010 R1 | шт | 1 | ACS880-01-12A6-3 | Частотный преобразователь ACS880-01-12A6-3+0J400+N8010 R1 | Частотный преобразователь на 12 А с блоком управления ZCU • Блок памяти ZMU с основной программой управления ACS880. • Крышка модуля с держателем панели управления • Интерфейсная плата панели ZDPI-01 • Кабель от ZDPI-01 к блоку управления • Датчик температуры воздуха в модуле | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
16 |  | Частотный преобразователь ATV320U40N4C 4kW-5HP-380-500V | шт | 1 | Код EAN: 3606480966781 | Частотный преобразователь ATV320U40N4C 4kW-5HP-380-500V | [Us] номинальное напряжение сети 380...500 В - 15...10 % Номинальный выходной ток 9,5 А Мощность двигателя, кВт 4,0 кВт для тяжелых условий Фильтр помех Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС Степень защиты IP IP20 | Schneider Electric-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
17 |  | Частотный преобразователь GETA 4B26A 1003020 | шт | 1 | GETA 4B26A | Частотный преобразователь GETA 4B26A 1003020 | 3-х фазный, частата сети 50 Гц, напряжения 380 В. | GETA-обязательный |  | Лифт-АБК ЛПЦ | Для привода лифта
18 |  | Частотный преобразователь ESQ600 4TO110G/0150P | шт | 1 |  | Частотный преобразователь ESQ600 4TO110G/0150P | Мощность 11/15 кВт, 3-х фазный 50 Гц,ток 25/33 А | ВЕСПЕР-обязательный |  | кантователи ЛПЦ | Для управления приводами кантователя
19 |  | Частотный преобразователь ESQ600 4T0055G/0075P | шт | 1 |  | Частотный преобразователь ESQ600 4T0055G/0075P | Напряжение 380 в, мощность 5.5/7.5 кВт, номинальный выходной ток 13/17 | ВЕСПЕР-обязательный |  | каньователи ЛПЦ | Для управления приводами кантователя
20 |  | Частотный преобразователь Altivar ATV32HU22N4 | шт | 1 |  | Частотный преобразователь Altivar ATV32HU22N4 | однофазное питание, 220 В, для двигателей от 0.18 кВт до 2.2 кВт трехфазное питание, 380 В, для двигателей от 0.37 кВт до 15 кВт | Altivar- обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
21 |  | Частотный преобразователь ВЕСПЕР E3-9100-010H (7.5КВТ, 3Ф, 380В) | шт | 1 |  | Частотный преобразователь ВЕСПЕР E3-9100-010H | напряжение 380 в, мощность 7.5кВт, номинальный выходной ток 18 А | ВЕСПЕР- обязательно |  | кантователи ЛПЦ | Для управления приводами кантователя
22 |  | Частотный преобразователь ACS580-01-026A-4 | шт | 1 |  | Частотный преобразователь ACS580-01-026A-4 | напряжение 380 в, мощность 11кВт , номинальный выходной ток 25 А | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
23 |  | Частотный преобразователь VLT FC-302N132 | шт | 1 |  | Частотный преобразователь VLT FC-302N132 | напряжение 380 в, мощность 132кВт, номинальный выходной ток 260 А | DANFOSS- обязательно |  | ГПМ | Для управления приводами кранов
24 |  | Частотный преобразователь VLT FC-302P45 | шт | 1 |  | Частотный преобразователь VLT FC 302P45 | напряжение 380 в, мощность 45 кВт , номинальный выходной ток 90 А | DANFOSS- обязательно |  | ГПМ | Для управления приводами кранов
25 |  | Карта памяти ACS880-mu-bcu-x2 | шт | 4 |  | Карта памяти ACS880-mu-bcu-x2 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
26 |  | Блок управления ABB ZCU-14 | шт | 12 |  | Блок управления ABB ZCU-14 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
27 |  | FSO-21 3AXD50000023987 ABB Функции безопасности комплект модуля | шт | 6 |  | FSO-21 3AXD50000023987 ABB Функции безопасности комплект модуля |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
28 |  | Плата vlt ® real-time clock mcb 117 для Danfoss VLT FC-302 | шт | 112 |  | Плата vlt ® real-time clock mcb 117 для Danfoss VLT FC-302 |  | DANFOSS- обязательно |  | ГПМ | Для управления приводами кранов
29 |  | Модуль расширения цифрового ввода ABB OY FIO-01 | шт | 12 |  | Модуль расширения цифрового ввода ABB OY FIO-01 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
30 |  | Интерфейсный модуль кодера импульсов FSE-31 | шт | 12 |  | Интерфейсный модуль кодера импульсов FSE-31 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
31 |  | Адапторный модуль Ethernet FENA-01 | шт | 12 |  | Адапторный модуль Ethernet FENA-01 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
32 |  | Адапторный модуль Ethernet FENA-31 KIT | шт | 12 |  | Адапторный модуль Ethernet FENA-31 KIT |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
33 |  | Адапторный модуль Ethernet FENA-11 KIT | шт | 12 |  | Адапторный модуль Ethernet FENA-11 KIT |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
34 |  | HTL Encoder Interface FEN-31 | шт | 12 |  | HTL Encoder Interface FEN-31 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
35 |  | Блок управления ABB BCU-02 | шт | 4 |  | Блок управления ABB BCU-02 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
36 |  | Блок управления ABB BCU-12 | шт | 4 |  | Блок управления ABB BCU-12 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
37 |  | Блок управления ABB BCU-22 | шт | 4 |  | Блок управления ABB BCU-22 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
38 |  | Панель диагностика и интерфейса ABB FDPI-02 | шт | 8 |  | Панель диагностика и интерфейса ABB FDPI-02 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
39 |  | Преобразователи частоты ABB ACS880-104-0014A-3 | шт | 1 | ACS880-104-0014A-3 | Преобразователи частоты ABB ACS880-104-0014A-3 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
40 |  | Преобразователи частоты ABB ACS880-01-03A3-3 | шт | 1 | ACS880-01-03A3-3 | Преобразователи частоты ABB ACS880-01-03A3-3 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
41 |  | Частотный преобразователь ABB ACS880-01-017A-3 | шт | 1 | ACS880-01-017A-3 | Частотный преобразователь ABB ACS880-01-017A-3 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
42 |  | Преобразователь частоты АВВ ACS880-01-025A-3 | шт | 1 | ACS880-01-025A-3 | Преобразователь частоты АВВ ACS880-01-025A-3 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
43 |  | Преобразователи частоты АВВ ACS580-01-293A-4 | шт | 1 | ACS580-01-293A-4 | Преобразователи частоты АВВ ACS580-01-293A-4 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
44 |  | Частотный преобразователь ABB ACS880-104-011A-3 | шт | 1 | ACS880-104-011A-3 | Частотный преобразователь ABB ACS880-104-011A-3 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
45 |  | Частотный преобразователь ABB ACS880-104-04A8-3 | шт | 1 | ACS880-104-04A8-3 | Частотный преобразователь ABB ACS880-104-04A8-3 |  | АВВ- обязательно |  | Технологических щитах Danieli | Для управления электродвигателями приводов основных агрегатов
Руководитель | _______________________ | _________
| Ф.И.О. | подпись
Руководитель | _______________________ | _________
| Ф.И.О. | подпись