## Обор и химикаты
Техническое описание ТМЦ по заявке ЦЗЛ на 2 квартал
№ | Наименование детали (Англ.) | Наименование детали (Рус.) | Единица измерения | Кол-во | Номер детали (или артикул) производителя | Спецификация, марка и/или модель | Полная техническая характеристика | Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный) | Из какого материала изготовлен | Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.) | Краткое описание и цель использования | Фото бирки (шильдика) | Фото (общий вид)
1 | Volumetric flask К-2-50-2 | Колба мерная 2-50-2 с пришл пробкой 10/19* | шт | 18 |  | К-2-50-2-10/19 ТС | Колба мерная исполнение 2 (с одной меткой и пришлифованной пробкой) вместимостью 50 мл, 2 класса точности. ГОСТ 1770-74 |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Применяется для измерения и хранения определенного объёма жидкости.
2 | Graduated pipette 1-2-2-1 | Пипетка градуированная 1-2-2-1 ГОСТ 29252-91 | шт | 10 |  | Пипетка градуированная 1-2-2-1 | Пипетки с делениями тип 1 (частичный слив) отградуированы на объем 1 мл, класс точности 2. Нулевое значение шкалы находится вверху, нижняя отметка соответствует номинальной вместимости. Цвет шкалы - темный. ГОСТ 29252-91 |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Применяется для титрования
3 | Graduated pipette 2-1-2-1 | Пипетка градуированная 2-1-2-1 ГОСТ 29252-91 | шт | 10 |  | Пипетка градуированная 2-1-2-1 | Пипетка 2-го типа 1-го исполнения 2-го класса точности вместимостью 1 мл. Тип 2 - градуированные пипетки, вымеряемые на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика. Верхняя отметка соответствует номинальной вместимости. Время ожидания не устанавливается. исполнение 1 - с делениями прямая. Цвет шкалы - темный. ГОСТ 29252-91 |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Применяется для точного отмеривания определенных объемов жидкости.
4 | Graduated pipette 2-1-2-10 | Пипетка градуированная 2-1-2-10 ГОСТ 29252-91 | шт | 5 |  | Пипетка градуированная 2-1-2-10 | Пипетка градуированная для слива от любой отметки до сливного кончика. Тип 2 - верхняя отметка соответствует номинальной вместимости (градуировка снизу вверх). Исполнение 1- пипетка прямая, без расширения Класс точности 2. Вместимость – 10 мл. Цена деления – 1 мл. Цвет шкалы - темный. |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Пипетка предназначена для точного отмеривания определённых объёмов жидкости.
5 | Funnel laboratory glass В-36-80 | Воронка лабораторная стеклянная В-36-80 ХС | шт | 5 |  | В-36-80 ХС | Воронка имеет конусообразную форму, диаметр в верхней части равен 36 мм, длина 80 мм. Конец стебля скошен под углом 45° . Изделие производится из стекла НС1 по ГОСТ 19808-86 или ХС1 по ГОСТ 21400-75.Тип В. ГОСТ 25336-82 |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей.
6 | Funnel laboratory glass В-100-150 | Воронка лабораторная стеклянная В-100-150 ХС | шт | 5 |  | В-100-150 ХС | Воронка имеет конусообразную форму, диаметр в верхней части равен 100 мм, длина 150 мм. Конец стебля скошен под углом 45°, диаметр носика 14 мм. Изделие производится из стекла НС1 по ГОСТ 19808-86 или ХС1 по ГОСТ 21400-75.Тип В. ГОСТ 25336-82 |  | Химически стойкое стекло | Лаборатория химанализа ЦЗЛ | Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей.
| Инженер ЛХА | _Шакирова И.Р.______ | _________
|  | Ф.И.О. | подпись

## Запчасти
Техническое описание ТМЦ по заявке ЦЗЛ на 2 квартал
№ | Наименование детали (Англ.) | Наименование детали (Рус.) | Единица измерения | Кол-во | Номер детали (или артикул) производителя | Спецификация, марка и/или модель | Полная техническая характеристика | Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный) | Из какого материала изготовлен | Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.) | Краткое описание и цель использования | Фото бирки (шильдика) | Фото (общий вид)
1 | Thermal indicator paper | Бумага термоиндикаторная с пределами измерения 193-254°C, 100шт | пач | 9 |  | REATEC® Тип 004.100 | Термоиндикаторы REATEC® стандартного типа состоят из 10 элементов; являются самоклеющимися. Тип 004.100. Измеряют температуру в диапазоне от 193˚С до 254˚С | REATEC AG (Швейцария). Официальный представитель в СНГ - Смарт Системс. | Металлизированный полимер | ЦЗЛ ЛХА участок контроля качества готовой продукции | Предназначены для проведения определения пиковой температуры металла при входном контроле ЛКМ
2 | Polypropylene Laboratory Acid Resistant Pump | Полипропиленовый лабораторный кислотостойкий насос для создания вакуума и откачки жидкости (в комплекте с переходником с R3/4на R3/8 дюйма Арт.159665 и переходник с R3/4 дюйма на М 22х1, | шт | 2 | Арт.159665 | VITLAB | Для создания вакуума и откачки жидкостей и паров. Рабочая среда: вода Длина прибора: ок. 210 мм (при разъеме R 3/4") Вес: ок. 33 г (при разъеме R 3/4"). Высокая кислотная устойчивость, так как перекачиваемые среды имеют контакт только с такими материалами, как полипропилен, FKM и РТFE. Температурный режим при длительном использовании до макс. 80 °С. Отвинчиваемый разъем для подключения вакуума. Различные возможности подключения к водопроводной сети благодаря входящим в комплект поставки входят адаптерам и переходникам. | VITLAB | полипропилен, FKM и РТFE | ЦЗЛ ЛХА и участок контроля качества готовой продукции | Для создания вакуума и откачки жидкостей и паров при проведении химических и физико-химических испытаний
3 | Spare lamps for spectrophotometer PE-5300 | Запасные лампы для спектрофотометра ПЭ-5300 | комплект | 1 | Артикул: 1.10.30.20.0308 |  | 12 Вольт, 20 Ватт. Вертикальная спираль | ООО «ЭКРОСХИМ» | Стекло | ЦЗЛ ЛХА | Проведение фотометрического измерения количества хрома в пассивной плёнке на поверхности горячеоцинкованного проката
4 | Spare Lamps for Spectrophotometer UV-1601 | Запасные лампы для спектрофотометра UV-VIS-1601 | коплект | 1 |  |  | Галогенная вольфрамовая лампа и дейтериевая лампа для UV-1601 UV-VIS спектрофотометра с расщепленным лучом | RAYLEIGH Beijing Beifen-Ruili Analytical Instr | Стекло | ЦЗЛ ЛХА | Проведение фотометрического измерения количества хрома в пассивной плёнке на поверхности горячеоцинкованного проката
5 | Measuring electrode ESK-10603/7 | Электрод измерительный ЭСК-10603/7 рН 0-12, температура раствора от 0 до 100 0С (для автоматического титратора АТП-02, рН-метра рН-150МП, рН-метра рН-150.МИ | шт | 3 | Артикул: 00000022774 | ЭСК-10603/7 К 80.7 (с разъёмом BNC) | Лабораторный комбинированный pH-электрод ЭСК-10603/7 общего назначения. Диапазон измерения pH 0..12 Рабочая температура, °С 0..100 Электрическое сопротивление, МОм 10..80 Координаты изопотенциальной точки, pHi 6,70 Координаты изопотенциальной точки, Ei, мВ 18 | Производитель, НПО "Измерительная техника" | Корпус выполнен из стекла. Электрод со сферической мембраной и встроенным хлорсеребряным одноключевым перезаполняемым электродом сравнения. Электролитический ключ выполнен из керамики. | ЦЗЛ ЛХА | Предназначен для замены электрода в автоматическом титраторе АТП-02, рН-метре рН-150МП, рН-метре рН-150.МИ. Используется как запасная часть в рН-метрах используемох для определения рН растворов ЛПЦ.
6 | Auxiliary electrode TKA 7.3 | Электрод вспомогательный ТКА 7.3 (для рН-метра рН-150МП) - термокомпенсатор автоматический | шт | 1 |  | ТКА 7.3 | Термокомпенсатор автоматический ТКА-7.3 предназначен для компенсации изменения ЭДС электродной системы при изменении температуры измеряемого раствора и применяется для работы в комплекте pH-метров типа pH-150МП. Сопротивление изоляции термокомпенсатора по отношению к раствору, в который погружен термокомпенсатор, не менее 1x1011 Ом. Габаритные размеры термокомпенсатора без выводов, не более: - Диаметр - 12мм; - Длина - 155 мм. - Длина выводов (1000 ± 50) мм. | Электроды ЗИП, Гомель | Термокомпенсатор представляет собой медный термометр сопротивления, помещенный в стеклянную пробирку. Для улучшения теплопередачи пробирка залита маслом. | ЦЗЛ ЛХА | Термокомпенсатор автоматический ТКА-7.2 предназначен для компенсации изменения ЭДС электродной системы при изменении температуры измеряемого раствора и применяется для работы в комплекте pH-метров типа pH-150МП,
| Руководитель | _______________________ | _________
|  | Ф.И.О. | подпись