## Лист1
К заявку №______
№ | Наименование детали (Англ.) | Наименование детали (Рус.) | Единица измерения | Кол-во | Номер детали (или артикул) производителя | Спецификация, марка и/или модель | Полная техническая характеристика | Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный) | Из какого материала изготовлен | Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.) | Краткое описание и цель использования | Фото бирки (шильдика) | Фото (общий вид)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | Предохранитель 3000 А, 690 V 170М7064 | шт | 12 | 170М7064 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 3000А, 690VAC, 4BN/65 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, 3000А Типоразмер 4BN/65 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
2 |  | Предохранитель 2000 А, 690 V 170М7062 | шт | 12 | 170М7062 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 2000А, 690VAC, 4BN/65 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, 2000А Типоразмер 4BN/65 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
3 |  | Предохранитель 1800 А, 600 V 170М6420 | шт | 12 | 170М6420 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 1800А, 600VAC, 3BN/65 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 600 Номинальный ток, 1800А Типоразмер 3BN/65 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
4 |  | Предохранитель 1400 А, 690 V 170М6117 | шт | 12 | 170М6117 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 1400А, 690VAC, 3KN/80 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, 1400А Типоразмер 3KN/80 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
5 |  | Предохранитель 1250 А, 690 V 170М6117 | шт | 12 | 170М6117 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 1250А, 690VAC, 3BN/50 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, 1250А Типоразмер 3BN/50 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
6 |  | Предохранитель 900 А, 1100 V 170М6547 | шт | 12 | 170М6547 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 900А, 1100VAC, 3BKN/80 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 1100 Номинальный ток, 900А Типоразмер 3BKN/80 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
7 |  | Предохранитель переключатель 160 А, 500 V OS160GD03 | шт | 12 | OS160GD03P | Переключатель с предохранителем, 00, 000, 3 Предохранителя, 160 А, 690 В, Solder Lug | Количество полюсов -3, Номинальный ток 160А. На напряжение 690 В | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
8 |  | Предохранитель OFAF000AM20 | шт | 12 | 1SCA022652R0870 | OFAF000AM20 HRC Fuse Link Size NH000, aM | ширина изделия 21 mm высота изделия 79 mm толщина изделия 53 mm вес изделия 0.12 kg Типоразмер NH000 Номинальный ток (In):20 А | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
9 |  | Предохранитель OFAA000GG40 | шт | 12 | OFAA000GG40 | OFAA000GG40 HRC Размер плавкого предохранителя NH000, gG | Потеря мощности:3.7 W Размер предохранителя:NH000 Система предохранителей:DIN Тип предохранителя:gG Номинальный ток (In):40 А Номинальное напряжение (Ur):690 В | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
10 |  | Предохранитель 315 A, 690 V 170М4410 | шт | 12 | 170М4410 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 315А, 690VAC, 1BN/50 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, 315 А Типоразмер 1BN/50 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
11 |  | Предохранитель OFAA000GG50 | шт | 12 | 1SCA022661R9220 | OFAA000GG50 HRC Размер плавкого предохранителя NH000, gG | Потеря мощности:4.1 W Размер предохранителя:NH000 Система предохранителей:DIN Тип предохранителя:gG Номинальный ток (In):50 А Номинальное напряжение (Ur):690 В | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
12 |  | Предохранитель 700 A, 1250 V 170М6545 | шт | 12 | 170М6545 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 700А, 1250VAC, 3BKN/80 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 1250 Номинальный ток, 700А Типоразмер 3BKN/80 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
13 |  | Предохранитель 800 A, 690 V 170М6812D | шт | 12 | 170М6812D | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 800А, 690VAC, DIN3 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, А 800 Типоразмер DIN3 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
14 |  | Предохранитель переключатель 630 А, 690 V OS630D03K | шт | 12 | 1SCA022825R2670 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ OS630D03 | Количество полюсов:3 Тип терминала:Наконечники Ширина терминала:39 мм Момент затяжки:50 ... 75 Н·м Тип предохранителя:DIN Номинальный ток (In):Главный контур 630 A | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
15 |  | Предохранитель 450 A, 690 V 170М5809D | шт | 12 | 170М5809D | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 450А, 690VAC, DIN2 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, А 450 Типоразмер DIN2 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
16 |  | Предохранитель 315 А, 690 V 170М1572D | шт | 12 | 170М1572D | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 315А, 690VAC, DIN00 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, А 315 Типоразмер DIN00 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
17 |  | Предохранитель 250 A, 690 V 170М1571D | шт | 12 | 170М1571D | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 250А, 690VAC, DIN000 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, А 250 Типоразмер DIN000 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
18 |  | Предохранитель 63 A, 500 V OFAF000H63 | шт | 12 | 1SCA022627R1390 | OFAF000H63 HRC Размер плавкого предохранителя NH000, gG | Потеря мощности:5.4 W Размер предохранителя:NH000 Система предохранителей:DIN Тип предохранителя:gG Номинальный ток (In):63 A Номинальное напряжение (Ur):500 В | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
19 |  | Предохранитель 700 А, 690 V 170М4417 | шт | 12 | 170М4417 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 700А, 690VAC, 1BN/50 | Вид тока AC Рабочее напряжение, В 690 Номинальный ток, А 700 Типоразмер 1BN/50 Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
20 |  | Предохранитель FR27UQ69V125T | шт | 12 | S078331J | FR27UQ69V125T | S078331J Ferraz Shawmut предохранитель Protistor 27x60 125A 690V FR27UQ69V125T с бойком (класс URQ) | ferraz-shawmut (Mersen)-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
21 |  | Предохранитель 25 A, 660 V FWP-25A14F | шт | 12 | FWP-25A14F | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 25А, 690В AC/700В DC, 14x51мм | Вид тока DC Рабочее напряжение, В 700 Номинальный ток, А 25 Типоразмер 14x51мм Характеристика AR Производитель BUSSMANN | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
22 |  | Предохранитель FR27UQ69V63T | шт | 12 | V076309J | FR27UQ69V63T | V076309J Ferraz Shawmut предохранитель Protistor 27x60 63A 690V FR27UQ69V63T с бойком (класс URQ) | ferraz-shawmut (Mersen)-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
23 |  | Предохранитель 500 A, 690 V 170М4414 | шт | 12 | 170М4414 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 500А, 690VAC, 1BN/50 | Предохранитель быстродействующий, 500 A, AC 690 V, IEC, размер - 1, aR, UL, одинарный индикатор на торце, прямоугольный корпус с торцевыми резьбовыми контактами, защита полупроводников, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
24 |  | Предохранитель FR27UQ69V160T | шт | 12 | FR27UQ69V160T | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ FR27UQ69V160T X076311 690V 160A | Чрезвычайно высокая IBREAKING емкость Предохранители:Защита питания полу проводников в соответствии сСтандарт IEC 60269,1 и 4 690 V - 1000 V AC Номинальное напряжение AR-класс в соответствии с VDE 636-23 и IEC 60269,4 | ferraz-shawmut-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
25 |  | Предохранитель 32 A, 500 V OFAF000AM32 | шт | 12 | OFAF000AM32 | Предохранитель OFAF000AM32 32А тип aM габарит 000 500В | предохранитель плавкая вставка защиты электродвигателя ABB аМ размер000 500В номинального тока: 32А два индикатора состояния предохранителя ABB. | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
26 |  | Предохранитель 1100 A, 690 V 170М6115 | шт | 12 | 170М6115 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 1100А, 690VAC, 3KN/80 | Предохранитель быстродействующий, 1100 A, AC 690 V, aR, DIN 3, 76 x 92 x 109 мм, DIN, IEC, одинарный индикатор, прямоугольный корпус с контактами под болт (с разрезом),с адаптером индикации типа К для микровыключателя, защита полупроводников, DIN 43653, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
27 |  | Предохранитель 10A, 700 V FWP-10A14F | шт | 12 | FWP-10A14F | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 10А, 690VAC, 14x51мм | предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 10А, 690VAC, 14x51мм Bussmann | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
28 |  | Предохранитель 630 A, 690 V 170М4416 | шт | 12 | 170М4416 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 630А, 690VAC, 1BN/50 | Предохранитель быстродействующий, 630 A, AC 690 V, IEC, размер - 1, aR, UL, одинарный индикатор на торце, прямоугольный корпус с торцевыми резьбовыми контактами, защита полупроводников, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2 | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
29 |  | Предохранитель 15 A, 700 V FWP-15A14F | шт | 12 | FWP-15A14F | FWP-15A14F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ BUSSMANN 700VDC 15.0A, AR | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 15А, 690VAC, 14x51мм | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
30 |  | Предохранитель 160 A, 500 V 3NA3836 | шт | 12 | 3NA3836 | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя | Предохранитель Siemens 3NA, низковольтный, GL/GG c неизолированными выступами для монтажа/демонтажа, типоразмер 00, Iном.=160A, Uном.=500В | SIEMENS-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
31 |  | Предохранитель 21 A, 690 V OS400D03K | шт | 12 | OS400D03K | OS рубильники с предохранителями Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC: 690.0...690.0 | ABB OS400D03K Выключатель-разъединитель до 400А 3-полюсный с прямой ручкой |  |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
32 |  | Предохранитель 400 A, 690 V 170М4412 | шт | 12 | 170М4412 | БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ COOPER BUSSMANN 170M4412, 690V 400.0A, AR 1BN/50 | Предохранитель быстродействующий, 400 A, AC 690 V, IEC, размер - 1, aR, UL, одинарный индикатор на торце, прямоугольный корпус с торцевыми резьбовыми контактами, защита полупроводников, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2 | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
33 |  | Предохранитель FR27UQ69V80T | шт | 12 | FR27UQ69V80T | предохранитель FR27UQ69V80T 80A 690V W076310 6.921CPURQ27x6 | предохранитель FR27UQ69V80T 80A 690V W076310 6.921CPURQ27x6 0/80 6 921 CP URQ 27x6 0/80¦fuse¦urqfuse 80a | ferraz-shawmut-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
34 |  | Предохранитель 16 A, 500 V 3NA3805 | шт | 12 | 3NA3805 | Предохранитель плавковый, Iном.=16A, Uном.=500В | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ GL/GG С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ТИПОРАЗМЕР 00, Iном.=16A, Uном.=500В |  |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
35 |  | Предохранитель 125 A, 500 V 3NA3832 | шт | 12 | 3NA3832 | Предохранитель 125 A, 500 V 3NA3832 | Предохранитель Siemens 3NA, низковольтный, GL/GG c неизолированными выступами для монтажа/демонтажа, типоразмер 00, Iном.=125A, Uном.=500В | SIEMENS-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
36 |  | Предохранитель 1400 A, 690 V 170М6417 | шт | 12 | 170М6417 | Предохранитель 1400 A, 690 V 170М6417 | Предохранитель быстродействующий, 1400 A, AC 690 V, IEC, размер - 3, aR, UL, одинарный индикатор на торце, прямоугольный корпус с торцевыми резьбовыми контактами, защита полупроводников, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
37 |  | Предохранитель 3NE1227-2, 250A, 690V с | шт | 12 | 3NE1227-2 | Предохранитель3NE1227-2, 250A, 690V с | 250A 690V NH1 3NE1227 0 мощный электронный предохранитель SITOR, предохранитель | SIEMENS-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
38 |  | Предохранитель 160A, 690V NH1GG69V160 | шт | 12 | NH1GG69V160 | Предохранитель 160A, 690V NH1GG69V160 | Предохранитель, быстродействующий, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 мм, aR, опционально - держатель предохранителя BH-1132, IEC 60269-4, смещенные контакты (с разрезом) под болт , сдвоенный цилиндрический корпус, 80 мм между крепежными центрами, защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением, BS88-4, Отключающая способность 200 кА | ferraz-shawmut-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
39 |  | Предохранитель 335A 500V 3NA3254 | шт | 12 | 3NA3254 | Предохранитель 335A 500V 3NA3254 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ GL/GG С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ТИПОРАЗМЕР 2, Iном.=335A, Uном.=500В | SIEMENS-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
40 |  | Предохранитель 900A, 690V 170М6413 | шт | 12 | 170М6413 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 900А, 690VAC, 3BN/50 | Предохранитель быстродействующий, 900 A, AC 690 V, IEC, размер - 3, aR, UL, одинарный индикатор на торце, прямоугольный корпус с торцевыми резьбовыми контактами, защита полупроводников, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
41 |  | Предохранитель 1100A, 690V 170М6415 | шт | 12 | 170М6415 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 1100А, 690VAC, 3BN/50 | Предохранитель быстродействующий, 1100 A, AC 690 V, IEC, размер - 3, aR, UL, одинарный индикатор на торце, прямоугольный корпус с торцевыми резьбовыми контактами, защита полупроводников, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
42 |  | Предохранитель 800A 1250V 170М6246 | шт | 12 | 170М6246 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 800А, 1250VAC, 3KN/110 | Предохранитель быстродействующий, 800 A, AC 1250 V, aR, размер - 3, 76 x 92 x 139 мм, DIN, IEC, одинарный индикатор, прямоугольный корпус с контактами под болт (с разрезом),с адаптером индикации типа К для микровыключателя, защита полупроводников, DIN 43653, IEC 60269-4, отключающая способность 100 кА, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
43 |  | Предохранитель OS160GD04F | шт | 12 | OS160GD04F | ABB OS16 Рубильник OS160GD04F | ABB OS16 Рубильник OS160GD04F без ручки под предохранители DIN-00 | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
44 |  | Предохранитель 20А, 500 V OFAF000AM20 | шт | 12 | OFAF000AM20 | Предохранитель 20А, 500 V OFAF000AM20 | Вставка плавкая ножевая OFAF000AM20 160/20А "aM", 120кА, 500В(AC/DC), керамическая, габарит NH000, 2 индикатора состояния, медные ножи IP00 | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
45 |  | Предохранитель 250А, 500 V OS250D03K | шт | 12 | OS250D03K | Предохранитель 250А, 500 V | предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 250А, 500VAC Bussmann | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
46 |  | Предохранитель 80А, 690 V 170М1566D | шт | 12 | 170М1566D | Предохранитель 80А, 690 V | Предохранитель быстродействующий, 80 A, AC 690 V, DIN, DIN 000, aR, IEC, двойной индикатор, прямоугольный корпус с ножевыми контактами, токоведущие зажимные язычки, индикатор типа Т для микровыключателя, защита полупроводников, DIN 43620, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
47 |  | Предохранитель 160А, 690 V 170М1569D | шт | 12 | 170М1569D | Предохранитель 160А, 690 V | EATON 170M1569D Быстрый предохранитель 160A 690V aR DIN 000 HSDNH | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
48 |  | Предохранитель 125А, 690 V 170М1568D | шт | 12 | 170М1568D | Предохранитель 125А, 690 V | Предохранитель быстродействующий, 125 A, AC 690 V, DIN, DIN 000, aR, IEC 60269-4, двойной индикатор, прямоугольный корпус с ножевыми контактами, токоведущие зажимные язычки, индикатор типа Т для микровыключателя, защита полупроводников, DIN 43620, отключающая способность 200 кА, Дополнительные принадлежности -микровыключатель 170H0238, Q2. | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
49 |  | Предохранитель 315А, V OFAF1AM315 | шт | 12 | OFAF1AM315 | Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 315А, 690VAC | Предохранитель, быстродействующий, 315 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 41 x 113 мм, aR, Отключающая способность 200 кА, BS, смещенные контакты под болт, защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением, BS88-4, IEC 60269-4, опционально - держатель предохранителя BH-1133 | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
50 |  | Предохранитель 800А, V OFAX4AS1 | шт | 12 | OFAX4AS1 | Держатель предохранителей OFAX4AS1 | Держатель предохранителей OFAX4AS1 1-полюсный до 1250А, IP20. Производитель АВВ. | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
51 |  | Предохранитель 700А, 690 V 170М5813D | шт | 12 | 170М5813D | Предохранитель 700А, 690 V | Предохранитель быстродействующий, 700 A, AC 690 V, DIN, DIN 2, aR, IEC, двойной индикатор, прямоугольный корпус с ножевыми контактами, токоведущие зажимные язычки, индикатор типа Т для микровыключателя, защита полупроводников, DIN 43620, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2 | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
52 |  | Предохранитель 250А, 500V OFAF1AM250 | шт | 12 | OFAF1AM250 | Предохранитель 250А, 500V | Предохранитель OFAF1aM250 250A тип аМ размер1, до 500В | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
53 |  | Предохранитель 900А, 690V 170М6813D | шт | 12 | 170М6813D | Предохранитель 900А, 690V | Предохранитель быстродействующий, 900 A, AC 690 V, DIN, DIN 3, aR, IEC, двойной индикатор, прямоугольный корпус с ножевыми контактами, токоведущие зажимные язычки, индикатор типа Т для микровыключателя, защита полупроводников, DIN 43620, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2 | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
54 |  | Предохранитель 200А, 500V OFAF1AM200 | шт | 12 | OFAF1AM200 | Предохранитель 200А, 500V | Предохранитель OFAF1aM200 200A тип аМ размер1, до 500В. Производитель АВВ | ABB-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
55 |  | Предохранитель 630А, 690V 170M5812D | шт | 12 | 170M5812D | Предохранитель 630А, 690V | Предохранитель быстродействующий, 630 A, AC 690 V, DIN, DIN 2, aR, IEC, двойной индикатор, прямоугольный корпус с ножевыми контактами, токоведущие зажимные язычки, индикатор типа Т для микровыключателя, защита полупроводников, DIN 43620, IEC 60269-4, отключающая способность 200 кА, Q2 | BUSSMANN-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
56 |  | Предохранитель 315А, 400V RIT.9343200 (N223733) | шт | 12 | RIT.9343200 (N223733) | Предохранитель 315А, 400V | N223733C (NH2GG40V315) Предохранитель NH, 400 В, 315 А, Размер 2, GG, Ferraz Sawmut | Rittal-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
57 |  | Предохранитель 35А, 400V D02 RIT.3418010 | шт | 12 | RIT.3418010 | Предохранитель 35А, 400V | Предохранительный элемент: Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT) Защита от прикосновения: Полиамид (PA 6.6) Негорючесть согласно UL 94-V0 | Rittal-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
58 |  | Предохранитель 25А, 400V WOE.31506 | шт | 12 | WOE.31506 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ETI POLAM 002620013 (002620013) | Размер предохранителя 10,3x38мм Тип предохранителя плавкая вставка Характеристика предохранителя gG Вид предохранителя цилиндрический Ток отключения 100кА Производитель ETI POLAM Номинальный ток 25А Номинальное напряжение 400В AC | ETI POLAM-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
59 |  | Предохранитель 35А, 400V D02 RIT.9340950 | шт | 12 | D02 RIT.9340950 | Держатель предохранителей 35 А, 400 В | Держатель предохранителей D-Switch | Rittal-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
60 |  | Предохранитель 25А, 400V D02 RIT.9340950 | шт | 12 | D02 RIT.9340950 | Держатель предохранителей 25 А, 400 В | 9340950, Rittal SV D-SWITCH предохранительн. элемент 3шт | Rittal-обязательный |  | Технологических щитах Danieli | Для защиты от короткого замыкания и перенагрузки электрооборудование
Руководитель | _______________________ | _________
| Ф.И.О. | подпись
Руководитель | _______________________ | _________
| Ф.И.О. | подпись