**Техническое описание ТМЦ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование детали (Англ.)** | **Наименование детали (Рус.)** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Номер детали (или артикул) производителя** | **Спецификация, марка и/или модель** | **Полная техническая характеристика** | **Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный)** | **Из какого материала изготовлен** | **Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.)** | **Краткое описание и цель использования** | **Фото бирки (шильдика)** | **Фото (общий вид)** |
| 1 | Uninterruptible power supply | Источник бесперебойного питания | шт | 1 | . | Выходная мощность (ВА) 10 - 20 кВА | Тип ИБП Онлайн ИБП  Фаза Трехфазный 380-440 | VERTIV, APC, EATON, ION | . | ЦЗЛ | **В ЦЗЛ**  **Связи с заявкой от работников предприятия** |  |  |