## TDSheet
Номенклатура бюджета | Спецификация | Количество | ед.изм
Преобразователь pH, арт. CPS71D-7TB21 | CPS71D-7TB21+CPA240-21AB210+CYK10-A051 | 1 | шт
Абсолютный энкодер арт.6FX2001-5QP24, SLRRKN093510519 | арт.6FX2001-5QP24 | 1 | шт
Датчик расстояния SICK, арт.TIM 320-1131000S02 | арт.TIM 320-1131000S02 | 1 | шт
Датчик давления HYDAC EDS 3346-3-0016-Y00-F1 до 16 бар. Питания от 18 до 36 VDC. Китай | арт. EDS 3346-3-0016-Y00-F1 до 16 бар. 18-36 VDC | 2 | шт
Датчик проводимости на скрубере Endress+Hauser Indumax CLS50D T=100℃ PN-9 bar. k=1.98/cm | арт. CLS50D-AA9D21-E1Z1, T=100℃ PN-9 bar. k=1.98/ | 1 | шт
Термопара T/C "K" длина 600 мм. 0-1200℃ | DIS.008221 TERMICS | 1 | шт
Абсолютный энкодер троссовый / Absolute Encoder SICK АТМ60-A1A0-K18 10-32 VDC | арт.АТМ60-A1A0-K18 10-32 VDC | 2 | шт
Термопара T/C "S" длина 1200 мм. 0-1300℃ | DIS.008554 TERMICS | 2 | шт
Фильтр бумажный/ Filtri AD ALTA EFFICIENZA модел: 10G10-025 ROLAN Бумажный. длина 6мм. D 3мм | 10G10-025 ROLAN | 30 | шт
Электрохимический датчик кислорода О2. XLT-12-100-M | XLT-12-100-M | 1 | шт
Катушка электромагнитная DC21-26V Spore WT. SMC (5) | DC21-26V Spore WT | 2 | шт
Датчик давления. Viatran LP:X105rA P/N5705BPSX1052 Input: 12-28 VDC Output: 4-20 mA Press range: 0-350 bar Proof Press: 700 bar | LP:X105rA | 1 | шт
Фотоэлектрический датчик BANNER Supply voltage:12-30VDC Модель:DF-G3-PU-Q5 BRN: 12-30Vdc WHT: 0-10Vdc BLK: PNP OUT. GRY: INPUT. | DF-G3-PU-Q5 | 2 | шт
Термопара устойчивые к каррозии цинка T/C "K" 600℃ | WRNK-131, 0-1000 ℃ | 2 | шт
Датчик температуры Индексирующий номер: K Диапазон измерения: 0-1300 ° С Датчик температуры K-типа WRN-130 / 230 зондовый передатчик из бронированной | K-типа WRN-130/230 мм | 1 | шт
Энкодер инкриментальный Encoder RHI 503. Supply: 9-30 VDC Output: 1024 ppr HTL. Производитель: Leine Linde | RHI 503, PN 519254-01 | 4 | шт
Индуктивный датчик BES0068 BALLUFF | BES M12MI-PSC40B-S04G | 2 | шт
Светодиодный источник света для системы центрирования EMG LLS875/01 LICHTBAND | LLS875/01 | 1 | шт
Ультразвукавой датчик/ Ultrasonic Sensor PEPPERL+FUCHS UC2000-30GM-IUR2-V15 10-30 VDC Sensing range 80 ... 2000 mm Germany | UC2000-30GM-IUR2-V15 10-30 VDC | 1 | шт
Блок концевых выключателей EPP2I01-9 | MBX43PA2 | 2 | шт
Светодиодный источник света для системы центрирования EMG LLS675/01 LICHTBAND | LLS675/01 | 1 | шт
Сегмент светоколонны 70 мм красный XVB-C2B4. Type: 4X Ind.usa,12 . 47mA. Материал Поликарбонат. тип лампы Защищенный светодиод Номинальное напряжение | 70 мм красный XVB-C2B4. Type: 4X Ind.usa,12 . 47m | 1 | шт
Сегмент светоколонны 70 мм зелёный XVB-C2B4. Type: 4X Ind.usa,12 . 47mA. Материал Поликарбонат. тип лампы Защищенный светодиод Номинальное напряжение | 70 мм зелёный XVB-C2B4. Type: 4X Ind.usa,12 . 47m | 1 | шт
Сегмент светоколонны 70 мм жельтый XVB-C2B4. Type: 4X Ind.usa,12 . 47mA. Материал Поликарбонат. тип лампы Защищенный светодиод Номинальное напряжение | 70 мм жельтый XVB-C2B4. Type: 4X Ind.usa,12 . 47m | 1 | шт
Индуктивный датчик Balluf 1520HU BALLUFF BHS002Y . Расстояние срабатывания — 1,5 мм. Pressure rating max. 500 bar IP68 Макс. ток холостого хода Io, | BES 516-300-S249-S4-D | 4 | шт
Индуктивный датчик/ Dropsa Ultrasensor Dropsa. PN1655305-V2 CB21091315/ Voltage: 8-28 VDC. Connector M12x1 до 400 bar | PN1655305-V2 CB21091315/ Voltage: 8-28 VDC. SMX | 4 | шт
Оптический датчик SICK (приемная) SICK WEU26/3-103A00 Scanning range 0.5-20 m. 24 VDC Resolution:30 mm. Венгрия | WEU26/3-103A00, арт.1047984 | 1 | шт
Оптический датчик SICK (излучающая) SICK WEU26/3-103A00 Scanning range: Depends on reciver WEU. 24 VDC Resolution:30 mm. Венгрия | WEU26/3-103A00, арт.1048379 | 1 | шт
Inductive sensor NCB8-18GM40-N0-5M | NCB8-18GM40-N0-5M | 1 | шт
Энкодер Art. No CEV582M-10442, 8192steps, revolution 4096, interface profinet IO, vdc 10-30V, pinout: TR-ECE-TI-DGB-0306 | арт.CEV582M-10442 | 1 | шт
Тензометрический датчик BLH NOBEL KIS-2P 10kN | BLH NOBEL KIS-2P 10kN | 1 | шт
electrical plate of proportional valve SPIRAX SARCO SP400 SMART POSITIONER | SP40000000099, вых сигнал 4-20мА, 1,4-7 бар | 1 | шт
encoder of TB3 roll1 LEINE LINDE, RHI 593, VDC 9-30V, 1024 ppr HTL | RHI593, PN 738570-01 | 2 | шт
Pressure sensor/ Датчик давления VEGABAR 81 размерDN15/PN10 материал : тантал от -0.2 до +0.2 бар | DN15/PN10 материал : тантал от -0.2 до +0.2 | 1 | шт
Pressure sensor/ Датчик давления VEGABAR 14 размер G1 1/4 PN10 материал ПВДФ от -0.2 до +0.2 бар | G1/4 PN10 материал ПВДФ от -0.2 до +0.2 | 1 | шт
Pressure sensor/ Датчик давления VEGABAR 14 размер G1 1/2 PN60 материал: 316L от -0.05 до +0.05 бар | G1/2 PN60 материал: 316L от -0.05 до +0,05 | 1 | шт
Temperature sensor / Датчик температуры "Sensy Temp WT R" TSP121, размер DN25/PN10, материал: с покрытием HALAR от 0 до +200⁰ C | DN25/PN10, с покрытием HALAR от 0 до +200 | 1 | шт
Temperature sensor / Датчик температуры "Sensy Temp WT R" TSP121, размер DN25/PN10, материал: с танталовым покрытием от 0 до +200⁰ C | DN25/PN10, с танталовым покрытием от 0 до +200 | 1 | шт
UV Sensor/ УФ Датчик пламени 65UV5 , размер 1" NPT | сканер пламени | 1 | шт